## Slide 1: ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
др Аца Марковић
председник Управног одбора ЈП ЕПС
Развој одрживе енергије у Југоисточној Европи
Београд 18.10.2013.год.

## Slide 2: ЈП ЕПС - 2013.год.
Од краја јуна 1999.године, JP EPS не управља капацитетина на Косову и Метохији (KиM)
Инсталисани капацитети JP EPS | 
Хидроелектране | 2,835 MW
Термоелектране | 5,171 MW* 3,936 MW**
Термоелектране топлане | 353 MW
Укупно | 8,359 MW* 7,124 MW**
Бруто конзум | 34.06 TWh**
Број потрошача | 3.53 mil **
Број запослених | 28,839**
*Са KиM ** Без K&M

## Slide 3: Реализација производње јануар/септембар 2013.
Производни капацитет | (GWh) | Оств.`13 / ЕЕП `13 (%)
ХЕ | 8518,7 | 
Мале ХЕ | 39,6 | 
Укупно ХЕ | 8558,3 | 109,1
ТЕ | 19020,9 | 
ТЕ-ТО | 102,8 | 
Укупно ТЕ | 19123,7 | 98,7
СУМАРНО ТЕ+ХЕ | 27682,0 | 

## Slide 4: Структура производње ЈП ЕПС у 2013.години (у првих девет месеци)
Chart: 
 | 1.13 | 25.5 | 73.37

## Slide 5
Кретање производње од 2002-2013
и бруто конзума од 2002-2012.год.
[год.]
Chart: 
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Бруто конзум | 31128 | 31421 | 32720 | 33569 | 33538 | 34125 | 33760 | 34453 | 34926 | 34061 | 36002
Производња | 30107 | 31528 | 34443 | 34391 | 34429 | 35039 | 36112 | 35861 | 36050 | 34510 | 37462
37462,7

## Slide 6
Куповина , продаја ЈП ЕПС 2013.год.
2013.година остварење за првих девет месеци + план за три месеца | 
TWh | 
Куповина | 0,6
Продаја | 2,9

## Slide 7
Куповина , продаја - остварења ЈП ЕПС од 2006-2012.год.
[год.]
[GWh]
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
куповина | 839.504 | 615.94 | 120.96 | 760.182 | 1106.214 | 1366 | 616.2
продаја | 310.511 | 172.38 | 1441.984 | 1286.177 | 763.745 | 1715 | 2930.6

## Slide 8: Ревитализација старих и изградња нових ХЕ
Ревитализација ХЕ Ђердап 1 (15MW по генератору) ХЕ Бајна Башта (13MW по генератору) ХЕ Зворник (7MW по генератору) ХЕ Овчар Бања ХЕ Међувршје (4MW укупно)
Нови производни капацитети РХЕ Бистрица 4x170 MW РХЕ Ђердап 3 2x300 MW (прва фаза) 6x300 MW (друга и трећа фаза)

## Slide 9: Повлашћени произвођачи ел.енергије
До 1.октобра 2013.године
Потписано 38 уговора, по уговору о откупу ел.ен. од Повлашћених произвођача ОИЕ дефинисан 16.јул 2013.године
Откупљено: 45 mil kWh План: 70 mil kWh
До краја октобра очекује се додатних 10
Структура | 
ОИЕ који електрана користи | Број потписаних
водотокови | 20
фосилна горива | 3
биогас | 4
Неакумулирана сунчева енергија | 10
ветар | 1

## Slide 10: Хидроенергетски ресурси Србије
Водоток | Технички искористив потенцијал (GWh)
Дрина | 1472 (половина припада Р.Србији)
Дунав,узводно од Н.Сада | 1045
Сава | 530
Лим | 439
Слив Велике Мораве | 2505
Слив Белог Дрима | 517
СВЕГА | 6508
Мале хидроелектране | 1699 (од 0,1 до 10MW)
УКУПНО | 8207

## Slide 11
ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Царице Милице 2, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 2024852